| N | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Объем ожидаемого снижения расходов энергоресурса,% в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме ул. Л.Толстого,2 в 2014 г. |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-3 % |
| 2 | Замена запорной арматуры | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; 3) Рациональное использование тепловой энергии и воды | Запорная арматура | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 1 % |
| II. Перечень предлагаемых мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме ул. Л.Толстого,2 на 2016 г. |
| 1 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилинд2ров | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 3-5 % |
| 2 | Замена, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 1 % |
| 3 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование тепловой энергии и воды; 5) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2-4 % |